北 京 老 年 医 院

电气防火、消防设施检测项目招标文件

北 京 老 年 医 院

二0一九年七月

电气防火、消防设施检测项目招标文件

根据《中华人民共和国消防法》相关规定，结合我院实际情况，2019年07月4日，经保卫处向院方汇报，现进行《北京老年医院电气防火、消防设施检测》项目邀标，本次邀标根据《中华人民共和国招标标投标法》的有关规定，结合本工程具体情况，制定本邀标文件，作为本次邀标的依据。对参与竞标单位提出统一要求，并严格把关。

一、项目名称：北京老年医院电气防火、消防设施检测

二、项目控制价：

- 本项目控制价为22万元，超过控制价报价无效。

- 报价低于控制价50%报价无效。

三、检测项目内容：

| 序号 | 电气防火、建筑消防设施检测 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 |  |
| 3 | 消防给水及消火栓系统 |  |
| 4 | 自动喷水灭火系统 |  |
| 5 | 防烟排烟系统及通风空调系统 |  |
| 6 | 消防应急照明和疏散指示标志 |  |
| 7 | 消防应急广播系统 |  |
| 8 | 消防专用电话系统 |  |
| 9 | 灭火器 |  |

四、技术要求：

1、严格按照国家公共行业安全标准（GA503-2004）建筑消防设施检测技术规程要求，对消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械排烟送风系统、应急广播系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示标志、消防电话、消防电梯、灭火器等设备设施进行全面安全检测。

2、使用现代高科技仪器设备、常规电工仪器、仪表如：电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪等，对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量，并运用直观方法，对照国家相关技术规范，对运行中的低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气安全检测。

3、依据医院现状，对消防、电气设备设施中存在不合理或需要改进的地方，检测单位要提出改进和完善的建议及方案。

五、投标人资格条件：

1、 具有在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力，有相应服务能力的本国供应商；

2、投标人参加本次招标活动应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

六、投标文件及投标提交的材料

㈠、投标函

1、企业营业执照、自然人身份证明

2、北京市消防协会电气防火检测技术服务机构资信证书

3、检验检测机构资质认定证书

4、中华人民共和国消防技术服务机构资质证书

5、质量管理体系认证证书

6、信用中国

㈡、技术标

1、检测方案

2、检测技术措施

3、紧急预案

4、合理化建议

㈢、投标报价

投标标价依据：根据《2001年北京市物价局关于电气防火检测收费标准转正式收费标准的函》及附件：（1）消防设施防火检测收费标准（2）电气防火检测收费标准。投标人可提供的优惠条件。

投标报价汇总表：

| 序号 | 名 称 | 面积（㎡） | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电气防火检测 | 86643 |  |  |
| 02 | 建筑消防设施检测 | 54742 |  |  |

消检楼宇面积明细

| 序号 | 单体楼名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 7985㎡ |
| 2 | 医技 |  |
| 2 | 五病区 | 3812㎡ |
| 3 | 六病区 |  |
| 4 | 七病区 | 2791㎡ |
| 6 | 综合医疗楼 | 36643㎡ |
| 5 | 康复中心 | 3511㎡ |
| 7 | 食堂 |  |

电检楼宇面积明细

| 序号 | 单体楼名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 7985㎡ |
| 2 | 医技 |  |
| 2 | 五病区 | 3812㎡ |
| 3 | 六病区 |  |
| 4 | 七病区 | 2791㎡ |
| 6 | 综合医疗楼 | 36643㎡ |
| 5 | 康复中心 | 3511㎡ |
| 7 | 食堂 |  |
| 8 | 其它楼等 | 31901㎡ |

七、合同的签署

合同以招标文件和中标人的投标文件及相关法律为基本依据，严格按照合同要求履行双方的职责。

八、投标文件编写及封装要求

1、投标人应该按照招标文件要求，完整的编制投标文件，需字迹清楚，投标文件中不得有改动。

2、投标文件中的标书和投标价汇总表必须由投标方法定受权代表人签字（或盖章），并加盖单位公章。

3、投标人需上交交标书正本1份，副本4份，有出入时以正本为准。

4、投标书应采用牛皮纸袋封装，密封处必须加盖公章及法定代表人签章并注明日期。

九、投标文件的递送及截止日期

1、投标人于2019年07月15日之前领取招标文件。

2、投标文件应按规定的时间派专人递交到保卫处。

3、投标截日期：2019年07月18日下午16：00时整。投标截止时间后，投标单位不得要求修改或撤销投标文件。

十、开标与定标

1、开标地点:办公楼三层会议室。开标时间：2019年7月 26 日。

2、招标单位成立评标小组，自行组织开标。

3、评标原则：

根据下述条件选择中标单位

（1）投标书完整无缺符合招标文件的规定、要求和格式。

（2）根据投标单位的综合实力、工期保证、质量保证、优惠条件等因素综合考虑，由招标人自行确定合理低价中标单位。

十一、评标办法

医院将成立评标小组，对投标单位递交的投标文件进行资格和符合性审查。

| 评审因素 |  | 评审细则 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质、信誉 |  |  | 投标人资质、信誉优10~16分、良8~12分、一般0~4分 | 16 |
| 检测人员配置 |  |  | 检测经验丰富、具有相关岗位证书、人员配备合理6～8分；检测经验较丰富、资质水平较高4～6； 检测经验一般、人员配备一般2～4分； 检测经验较差，人员配备不太完善0分。 | 8 |
| 投标人业绩 |  |  | 投标人近三年同类业绩，有1个得3分，最多得12分。 | 12 |
| 检测方案 | 检测方案 |  | 准备充足、措施得力8～12分； 准备较充足、措施较得力5～7分； 准备一般,措施一般得力2～4分 准备欠充足、措施欠合理0分。 | 12 |
|  | 紧急预案 |  | 方案完整、重点突出、措施有力5～8分；方案较完整、措施较有力2～4分；方案及措施较差得0分。 | 8 |
|  | 合理化建议 |  | 建议合理，适用性强4~6分； 建议较合理、适用性较强1~3分， 建议不合理不适用得0分。 | 6 |
| 投入检测仪器配备 |  |  | 仪器配置数量充足,先进合理6~8分； 仪器配置数量较充足,较先进合理3~5分； 仪器配备数量一般,技术一般合理0~2分。 | 8 |
| 投标报价 |  |  | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 | 30 |
| 总分 |  |  |  | 100分 |

北京老年医院保卫处

2019年07月5日