## Sheet1
序号 | 拟准入耗材名称 | 该类耗材医保编码前十位 | 适用范围/主要用途
1 | 液态栓塞系统 | C020517065 | 用于外周和神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞
2 | 递送辅助微导管 | C020506004 | 用于在神经血管系统和外周血管系统中递送介入器械
3 | 刻痕球囊扩张导管 | C020622002 | 用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。
4 | 漂浮微导管 | C020507004 | 用于有选择的控制灌注药物、栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周和神经血管。
5 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞系统 | C020519001 | 针对宽颈分叉部动脉瘤的瘤内扰流装置。
6 | 血管缝闭合装置 | C020712073 | 适用于诊断或介入导管插入术，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉和股总静脉穿刺部位。
7 | 颅内远端导管 | C020505004 | 用于将介入器械或诊断器械引入神经和外周血管系统。
8 | 三维电解脱弹簧圈 | C020516065 | 用于颅内动脉瘤的栓塞
9 | 一次性使用支撑导管 | C020506004 | 适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。
10 | 血栓抽吸导管 | C020508004 | 预期用于在症状发作后8小时内，对颅内大血管阻塞(颈内动脉、大脑中动脉-M1和M2段、基底动脉和椎动脉)继发急性缺血性脑卒中患者的血运重建。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IVt- PA)或IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
11 | Y形连接器 | C020718054 | 适用于介入手术中，辅助导管、 导丝进入人体，侧支部分可注入造影剂、药剂或生理盐水，进行压力监视或连接其它介入器械等。
12 | 导管鞘 | C020505004 | 用于建立血管内器械的经皮进入通路，并协助器械输送至外周、冠脉和颅内血管系统。
13 | 颅内血栓抽吸导管 | C020508004 | 用于对颅内大血管阻塞继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通
14 | 亲水涂层造影导管 | C020701004 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。
15 | 颅内取栓支架 | C020515001 | 用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓。
16 | 栓塞保护器 | C020646069 | 用于血管介入手术中为患者提供远端栓塞的保护，使用血管部位为颈动脉。
17 | 涂层导丝 | C020706003 | 用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。
18 | 微导管Headway | C020507004 | 该用于一般性血管内操作,包括在外周血管,冠状动脉和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置。
19 | 微导管VIA | C020507004 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞系统专用输送导管。
20 | 微导管 | C020507004 | 用于递送栓塞材料至复杂迂曲血管。
21 | 远端保护器 | C020646069 | 用于在血管介入手术中为患者提供远端栓塞的保护，使用血管部位包括外周血管和颈动脉等。
22 | 一次性无菌双腔支气管插管 | C1425042090 | 用于胸科手术麻醉时作分隔支气管通气一次性使用。
23 | 一次性使用无菌鼻咽通气异型导管 | C0101252250 | 用于为因舌后坠引起气道阻塞的患者建立鼻咽通气道。
24 | 医用吸氧面罩 | C1402022670 | 用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道
25 | 一次性使用输尿管导引鞘 | C0103110150 | 用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道，前端可弯曲到达肾盂并且另有通道可负压吸引将碎石吸出体外。
26 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | WSCL003738 | 宫腔用交联透明质酸凝胶用于子宫腔预防粘连，促进子宫内膜损伤后的修复。
27 | SBG增菌液（10ML/管） | CJ501023609 | 用于沙门氏菌的选择性增菌培养。
28 | 沙门氏菌显色培养基 | CJ501013609 | 用于‌快速筛选和初步鉴别沙门氏菌。
29 | 沙门氏菌属诊断血清 | CJ106013607 | 用于沙门氏菌血清分型。
30 | 3%氯化钠碱性蛋白胨（10ML/管） | CJ501023609 | 用于副溶血弧菌增菌培养。
31 | 弧菌显色平板 | CJ501013603 | 用于弧菌的培养、分离、鉴定。
32 | 硫柠胆蔗琼脂培养基（TCBS琼脂培养基） | CJ501013609 | 用于副溶血弧菌的分离鉴定。
33 | 副溶血弧菌诊断血清 |  | 用于副溶血弧菌的血清型鉴定。
34 | 碱性蛋白胨水培养基 | CJ501023609 | 用于副溶血弧菌增菌培养。
35 | 经外周穿刺中线导管 | C0207050040 | 最长可以留置30天，可用于静脉采血、注射或输液，并适用于高压注射，可耐受一定的输注压力。
36 | 一次性使用测温中心静脉导管套件 | C0207030040 | 适用于建立静脉通路的同时进行连续精准监测核心温，实现患者的目标温度管理。
37 | 一次性使用有创血压传感器 | C1416110040 | 用于进行连续有创血压监测及多次血气分析，常规应用有创血压传感器。
38 | 膜型血浆分离器 | C1003011670 | 用于血浆置换治疗时从血液中分离血浆。
39 | 膜型血浆分离器 | C1003011670 | 适用于进行血液净化，用膜将血浆从血液中分离出。
40 | 膜型血浆分离器 | C1003011670 | 适用于进行血液净化，用膜将血浆从血液中分离出。
41 | 硅胶眼科植入物 | C0805041350 | 适用于视网膜脱离复位手术的环扎和外垫压手术的辅助治疗
42 | 环扎带 | C0805041350 | 适用于视网膜脱离复位手术的环扎和外垫压手术的辅助治疗
43 | 角膜表面粘弹保护剂 | C0807021540 | 适用于在眼科手术中局部用于角膜表面，以防止手术过程中因角膜干燥而损害上皮层。
44 | 医用可吸收缝线 | C1408041850 | 主要用于妇产科，整形外科，及软组织缝合
45 | 眼用全氟丙烷气体 | C0805031350 | 眼科手术辅助用品，适用于玻璃体视网膜手术中眼内填充。
46 | 眼科专用手术薄膜 | C1409022490 | 眼科专用手术薄膜是眼部手术中常用的辅助材料，其适用范围主要围绕眼部及周边区域的手术操作
47 | 眼科手术用氟辛烷 | C0807011350 | 用于糖尿病性视网膜病变、巨大裂孔性视网膜脱离、眼外伤等具有一致机理的玻璃体视网膜疾病的手术过程中的暂时性使用。
48 | 眼科手术用硅油 | C0805011350 | 适用干视网膜脱离的眼内填充。
49 | 一次性使用多功能手术解剖器 | C1406010050 | 用于手术过程中止血，可一定程度上减少手术时间，降低手术风险。
50 | 子宫内膜细胞采集器 | C1419011970 | 用于子宫内膜癌筛查。
51 | 免疫球蛋白E检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | CJ105032344 | 用于体外定量检测人体样本（血清）中的免疫球蛋白E(IgE)水平，辅助诊断人体过敏反应状态。
52 | 流感病毒抗原非定值质控品 | 不可收费 | 用于POCT项目：金标法检测流感病毒抗原室内质控。 同时用于客观评估临床实验室检测甲、乙流感病毒抗原方法的精密度。
53 | 胶体金2019-Ncov抗原非定值质控品 | 不可收费 | 用于POCT项目：金标法检测新冠病毒抗原室内质控。 同时用于客观评估临床实验室检测2019-nCov 抗原方法的精密度。
54 | 可吸收性外科缝合线 | C1408418500 | 用于穴位埋线治疗
55 | 硅胶泡沫敷料 | C1701062160 | 适用于渗液较多的创面和压力性溃疡的预防。
56 | 无线体温传感器 | C1407031830 | 用于术中体温监测
57 | 一次性医用无菌保护套 | C1402020000 | 用于隔离纤支镜/电子软镜与医护人员，避免造成交叉感染。
58 | 一次性使用动脉留置针 | C1605021940 | 用于对患者建立动脉血管临时通路和动脉压监测及连续动脉血气的监测。
59 | 一次性使用耳鼻喉麻醉喷雾器 | C1402020000 | 用于口、耳、鼻、喉麻醉时喷雾使用。
60 | 一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻） | C1425062100 | 供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，防止患者呼吸系统交叉感染。
61 | 个性化基台及螺钉 | C0702021380 | 可作为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套，用于连接，支持和固位修复体或种植体上部结构。
62 | 机用根管锉 | 不可收费 | 配合有源器械使用，用于牙科治疗中，对牙骨、根管进行切削，平整，清洁，塑形。
63 | 手消毒剂 | 不可收费 | 用于杀灭或清除手部微生物的消毒制剂。能够至少杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、脊髓灰质炎病毒，并能够杀灭诺如等肠道病毒。如能兼顾杀灭耐药菌优先考虑。
64 | 桡动脉通路导引系统 | C020506004 | 用于经桡动脉入路行相关外周或神经介入诊疗
65 | 微导丝 | C020512003 | 适用于神经血管与外周血管，用于引导和放置诊断或治疗用器械。
66 | 一次性使用肺结节记忆合金定位针 | C0106010260 | 用于在电视胸腔镜手术(VAST)前对肺周围型小结节病灶部位进行标记定位，引导术中小结节病灶切除。
67 | 消融电极（一次性等离子刀头） | C1404010050 | 用于非内窥镜手术中，与高频手术设备配合使用，在浅表手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。
68 | 椎动脉紫杉醇涂层球囊扩张导管 | C020618002 | 适用于狭窄程度≥70%的椎动脉起始段狭窄，且经药物治疗后有椎基底供血区域症状反复发作的症状性椎动脉颅外段狭窄患者进行经皮腔内血管成形术(PTA)。
69 | 经桡动脉神经血管输送导管系统 | C020506004 | 适用于经桡动脉将介入性器械导入，协助介入性器械进入颅内血管系统。
70 | 神经血管递送辅助导管 | C020508004 | 用于经桡动脉在神经血管系统中，辅助递送介入或诊断器械到颈内动脉或椎动脉等目标血管。
71 | 经桡神经血管远端通路导引导管 | C020506004 | 用于经桡动脉将介入或诊断器械深入神经血管系统中。
72 | 一次性等离子手术电极 | C1405010050 | 适用于微创手术中对软组织的消融、切割和凝固止血
73 | 人工骨粉 | C0702050810 | 用于颌骨缺损修复，例如：填充拔牙窝、牙槽嵴的扩展与重建、牙周骨缺损充填等。
74 | 靛胭脂粘膜染色剂 | C0105140000 | 用于消化道粘膜染色